PROVOZNÍ ŘÁD PRO KOUPALIŠTĚ

V TŘEBNOUŠEVSI

MAJITEL:				OBEC TŘEBNOUŠEVES

PROVOZOVATEL: 		OBEC TŘEBNOUŠEVES

TŘEBNOUŠEVES 80

508 01 HOŘICE

IČO: 00272221

DIČ: CZ00272221

- Úvod

Přírodní koupaliště - nádrž ke koupání -  v Třebnouševsi se nachází v severní části obce Třebnouševes. Majitelem koupaliště je Obec Třebnouševes, provozovatelem je Obec Třebnouševes.

Provozní řád je zpracován dle § 6 odstavce 3c, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a venkovní hrací plochy.

Jakost vody ke koupání musí odpovídat hygienickým limitům stanoveným v tabulce č. 1 a č. 2 příloze č. 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb.

- Popis

Přírodní koupaliště – nádrž ke koupání  je umístěno v oploceném areálu na parcelách č. 99, 100/1, 599 v k.ú. Třebnouševes. Vlastní nádrž má plochu 3 360 m2, hloubka se pohybuje od 0,2 m do 2 m. Z celkové plochy je ¼ určena pro neplavce. Obsah vody v koupališti je cca 5 900 m3. Stěny koupaliště jsou vybetonovány, dno je zhotoveno z betonových panelů.

Každý rok je nádrž v jarních měsících vypuštěna, mechanicky vyčištěna, dle potřeby opraveny stěny a dno a provedena jednorázová dezinfekce. Poté nádrž znovu napuštěna. Úplné napuštění trvá 7 dní.

Nádrž ke koupání – je napájena povrchovou vodou přiváděnou z luk za obcí a z vlastní studny.

Dle celkových podmínek je koupaliště v Třebnouševsi posuzováno jako přírodní koupaliště – nádrž ke koupání. Maximální kapacita je 400 osob.

Při východní straně nádrže v části pro plavce je umístěn tobogan. Za provoz a údržbu toboganu odpovídá provozovatel. Denní provoz toboganu je dle požadavků návštěvníků areálu. Před zahájením koupací sezony jsou laminátová koryta očištěna mýdlovou vodou. Při prvotní kontrole jsou provedeny kontroly spojů jednotlivých dílů toboganu. Při netěsnosti je provedeno zatmelení pomocí transparentního silikonu s protiplísňovou úpravou. Nástupní místo je ošetřeno pomocí nástupní oplachové vany, která je průtočná.

Součástí areálu je zděná budova s občerstvením, zázemím pro jeho provoz a hygienickým zařízením.

Hygienické zařízení se skládá z WC a sprch. K dispozici jsou 2 záchody a 2 sprchy pro ženy, 2 záchody, 2 pisoáry a 2 sprchy pro muže. Další WC slouží pro personál občerstvení. Dále jsou v areálu koupaliště kabinky na převlékání.

Odpočivné plochy areálu jsou zatravněné. K vybavenosti patří dětské hřiště (pískoviště, kolotoč, houpačky).

Pitná voda je odebírána pro občerstvení a hygienické zařízení, včetně sprch ze studny umístěné mimo prostor koupaliště. Pro studnu je vypracován samostatný provozní řád. Kontrola jakosti pitné vody je prováděna každý rok v rozsahu kráceného a 1 x za dva roky navíc ještě úplný rozbor.

Odpadní voda ze sociálního zařízení je svedena do septiku, který je napojen na místní kanalizaci. Voda dešťová je svedena za odtok z koupaliště.

- Povinnosti provozovatele:

Kontrola jakosti vody

- Kontrola jakosti vody zdroje se provádí dle tabulky č. 1 přílohy č. 7 vyhlášky 238/2011 Sb.

- Kontrola jakosti vody v nádrži ke koupání se provádí dle tabulky č. 2 přílohy     č. 7 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Při zadávání výsledků se vychází z vysvětlivek uvedených příloh.

- Pokud během koupací sezony byla překročena limitní hodnota pro mikrobiologické ukazatele, bude proveden bez prodlení opakovaný odběr. Při překročení limitních hodnot i při opakovaném odběru bude provoz koupaliště přerušen, tobogan uzavřen, při vstupu vyvěšena informace.

- Kontrola kvality vody musí být zahájena nejpozději 14 dnů před předpokládaným počátkem koupací sezóny.

- Místo odběru vzorků pro kontrolu jakosti je zvoleno: severovýchodní  část koupaliště v prostoru u skákadel (položka 18 v situačním plánu koupaliště)

- V případě, že jakost vody nevyhovuje hygienickým limitům, je třeba zřetelně označit koupaliště o této skutečnosti a informovat Krajskou hygienickou stanici, včetně přijatých opatření.

- Denní sledování kvality přitékající vody (barva vody, zápach, viditelné nečistoty).

- Denní sledování hladiny vody a odstraňování případných plovoucích nečistot.

Ostatní povinnosti provozovatele:

- Provádět min. 1x denně úklid a mytí WC a sprch za použití vhodného dezinfekčního prostředku např. SAVO při koncentraci 5% s dobou působení 30 minut nebo SAVO Prim při koncentraci 3% na 30 minut. Pro prostřídání dezinfekčních přípravků k zabránění rezistence mikroorganismů DESAM GK při koncentraci 1,5 % na 30 minut. Uvedené přípravky vyrábí firma Bochemie s.r.o. Příprava roztoků dle návodu výrobce.

- Kontrolovat účinnost septiku.

- Každý den provést úklid venkovních ploch koupaliště a odpadky vyvést do kontejneru. Jedná se zejména o vyvezení odpadkových košů, úklid travnatých ploch.

- Každý den provést kontrolu koupaliště zejména s ohledem na bezpečnost návštěvníků a případné závady ihned odstranit.

- Vést provozní deník, do kterého budou zapisovány tyto údaje:

- Výsledek denního sledování vody

- Výsledek denní kontroly koupaliště

- Datum odběru vzorku vody

- Výsledky rozboru vody

- Vyvážení komunálního odpadu

- Ostatní mimořádné události (úrazy)

Provozovatel je povinen seznámit pověřeného pracovníka – obsluhu koupaliště s tímto provozním řádem a zajistit plnění uvedených povinností.

- Povinnosti návštěvníků

Práva a povinnosti návštěvníků jsou stanoveny v návštěvním řádu koupaliště, který je součástí tohoto provozního řádu.

- Všeobecné bezpečnostní a požární požadavky

Obsluhu koupaliště smí provádět pouze osoba k tomu určená a seznámená s provozem zařízení a vybavená potřebnými pracovními a ochrannými prostředky.

Ve zděné budově v místnosti pro občerstvení je vyvěšen ruční hasící přístroj, který je pravidelně kontrolován. Na viditelném místě u vchodu do místnosti pro občerstvení jsou vyvěšena tato telefonní čísla:

- Hasiči 150

- Záchranná služba 155

- Policie 158

- První pomoc

Pro ošetření úrazu a poskytnutí první pomoci je k dispozici lékárnička umístěná v místnosti pro občerstvení.

Je vybavená takto: borová voda, peroxid vodíku, septonex, traumacel zásyp, náplasti, obvazy, elastické obinadlo, trojcípí šátek, gumová páska na zaškrcení, teploměr, nůžky, resuscitační rouška pro umělé dýchání.

- Závěr

Provádění pravidelných rozborů vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a venkovní hrací plochy, ve znění zákona 258/2000 Sb. bude objednáváno u akreditované laboratoře např. Zdravotního ústavu Jičín. Výsledky – protokoly budou předávány Krajské hygienické stanici v elektronické podobě, do informačního systému pitná voda (po dohodě s laboratoří do 4 dnů ode dne odběru vzorku)

Tento provozní řád bude v případě změn aktualizován.

Veškeré záznamy o provozu koupaliště budou uloženy u provozovatele po dobu minimálně 5-ti let.

Přílohy: 	Návštěvní řád koupaliště

Výkres situace koupaliště

V Třebnouševsi dne 15. 3. 2012

…………………………………………….

Jaroslav Dušek

Starosta

Návštěvní řád pro koupaliště v Třebnouševsi

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků koupaliště v Třebnouševsi a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu.

Provozovatel:	 Obec Třebnouševes

Třebnouševes 80

508 01 Hořice

IČO: 00272221

DIČ: CZ00272221

Tel.: 493 696 613

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Při vstupu na koupaliště se neplatí vstupné, koupání je na koupališti na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

- Vstupem do oplocené části areálu návštěvník vyjadřuje souhlas s návštěvním řádem koupaliště.

- Pro poskytnutí první pomoci je v místnosti pro občerstvení k dispozici lékárnička.

- Důležitá telefonní čísla:

- Hasiči: 150

- Záchranná služba: 155

- Policie ČR: 158

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

- V areálu platí zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně s výjimkou venkovního prostoru pro občerstvení.

- Děti do 10 let mají vstup na koupaliště povolen pouze v doprovodu osob starších 18-ti let.

- V areálu koupaliště je zakázáno chovat se způsobem ohrožujícím bezpečnost a pořádek.

- Na koupaliště je zakázán vstup se zvířaty a zakázáno vjíždět motorovými vozidly, která nemají udělenou výjimku OÚ Třebnouševes.

- Jízda na kole po areálu koupaliště je zakázána.

- Na koupaliště je zakázán vstup osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek.

- Je zakázáno znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

V Třebnouševsi  dne 15.3.2012

………………………………………………………….

Jaroslav Dušek, starosta